## Létesítményjegyzék
LÉTESÍTMÉNYJEGYZÉK
Mátészalka belterületi vízrendezés - 2017.
Sor-szám | Csatorna jele/neve | Hossza |  |  | Burkolt szakasz | Zárt csőszakasz | [5 empty] | Út alatti áteresz |  |  |  | Folyóka F40 beton | Csatorna mosatás | Víznyelő akna (40 x 40) | Támfal
|  | Teljes | Meglévő | Építendő | 40 x 40 lapburkolat | ø30 |  | ø40 |  | ø50 |  | ø20 | ø30 | ø40 | ø50 |  |  |  | ø20 | ø30 | ø40 | ø50 |  | 11848032
|  | (m) | (m) | (m) | (m) | (db) | (m) | (db) | (m) | (db) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | (m) | db | db | db | db | db |  |  |  |  | kiviteli | engedélyes
1 | Széchényi utca | [5 empty] | 717 |  |  |  |  | 105 |  |  |  | 717 |  | 30 |  |  |  |  | 1539 | 4305577.6264 | 215278.8813 | 215278.8813 | 2368067.6945 | 1506952.1693 | 4400000
2 | Széchényi utca |  |  |  | 894 | [7 empty] | 502 |  | 25 |  |  |  |  | 160 | 0 | 4 | 1421 | 3975455.3653 | 198772.7683 | 198772.7683 | 2186500.4509 | 1391409.3779 | 3900000
3 | Kórház utca | [5 empty] | 115 | [10 empty] | 3 |  |  |  |  | 115 | 321729.3223 | 16086.4661 | 16086.4661 | 176951.1273 | 112605.2628 | 320000
4 | Petőfi Tér |  |  |  | 96 | [6 empty] | 5 |  | 36 |  | 65 | 10 | 2 |  | 7 |  |  | 212 | 593101.0116 | 29655.0506 | 29655.0506 | 326205.5564 | 207585.354 | 600000
5 | Jókai Mór utca | [14 empty] | 202 | 10 | [5 empty] | 212 | 593101.0116 | 29655.0506 | 29655.0506 | 326205.5564 | 207585.354 | 600000
6 | Nádor tér | [5 empty] | 283 | [8 empty] | 193 |  | 9 |  |  |  |  | 476 | 1331679.6298 | 66583.9815 | 66583.9815 | 732423.7964 | 466087.8704 | 1200000
7 | Petőfi utca |  |  |  | 210 | [7 empty] | 40 |  |  |  | 10 |  |  | 18 |  |  | 260 | 727388.0331 | 36369.4017 | 36369.4017 | 400063.4182 | 254585.8116 | 828032
Összesen: |  | 0 | 0 | 0 | 1200 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110 | 542 | 36 | 25 | 1177 | 30 | 44 | 0 | 185 | 0 | 4 | 4235 | 11848032 | 592401.6 | 592401.6 | 6516417.6 | 4146811.2 | 11848032
|  | össz vezeték hossz: |  |  | 4235